## Лист1
№ линии | НАИМЕНОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА | ДИАМЕТР (мм) | ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА (М) | ТЕМПЕРАТУРА ПОДДЕРЖАНИЯ (°C) | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА (°C) | МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°C) | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Т-КЛАСС | ТЕМПЕРАТУРА ПУСКА (°C) | ПРОПАРКА (°C) | ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (мм) | ЗАДВИЖКИ (шт.) | ФЛАНЦЕВ (шт.) | ОПОРЫ (шт.) | УДЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ ТРУБОПРОВОДА (Вт/м) | МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В) | РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) | РАБОЧИЙ ТОК (А) | ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК (А) | КОЛИЧЕСТВО НАБОРОВ | ФАКТОР ПРОКЛАДКИ | УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ (Вт\м) | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (°C) | КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ (м) | ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

## Лист2
Диаметр трубы | Наружн диаметр | Опоры | Задвижки | Фланцы
820 | 813 | 2.0071 | 12.8016 | 0.813
800 | 813 | 2.0071 | 12.8016 | 0.813
750 | 711 | 1.8031 | 10.9728 | 0.711
720 | 711 | 1.8031 | 10.9728 | 0.711
700 | 711 | 1.8031 | 10.9728 | 0.711
630 | 610 | 1.6011 | 10.9728 | 0.61
610 | 610 | 1.6011 | 10.9728 | 0.61
600 | 610 | 1.6011 | 10.9728 | 0.61
508 | 508 | 1.397 | 9.144 | 0.508
530 | 508 | 1.397 | 9.144 | 0.508
500 | 508 | 1.397 | 9.144 | 0.508
900 | 914 | 2.2091 | 12.8016 | 0.914
1220 | 1016 | 3 | 14 | 1.2
1020 | 1016 | 2.4131 | 12.8016 | 1.016
1000 | 1016 | 2.4131 | 12.8016 | 1.016
457.2 | 457.2 | 1.2954 | 8.2296 | 0.4572
450 | 457.2 | 1.2954 | 8.2296 | 0.4572
426 | 406.4 | 1.1938 | 7.0104 | 0.4064
406.4 | 406.4 | 1.1938 | 7.0104 | 0.4064
400 | 406.4 | 1.1938 | 7.0104 | 0.4064
377 | 355.6 | 1.0922 | 5.9436 | 0.3556
355.6 | 355.6 | 1.0922 | 5.9436 | 0.3556
350 | 355.6 | 1.0922 | 5.9436 | 0.3556
323.8 | 323.8 | 1.0286 | 5.0292 | 0.3238
325 | 323.8 | 1.0286 | 5.0292 | 0.3238
300 | 323.8 | 1.0286 | 5.0292 | 0.3238
273 | 273 | 0.92703 | 4.2672 | 0.273
250 | 273 | 0.92703 | 4.2672 | 0.273
219.1 | 219.1 | 0.81922 | 3.3528 | 0.2191
219 | 219.1 | 0.81922 | 3.3528 | 0.2191
200 | 219.1 | 0.81922 | 3.3528 | 0.2191
168.3 | 168.3 | 0.71762 | 2.4384 | 0.1683
168 | 168.3 | 0.71762 | 2.4384 | 0.1683
159 | 168.3 | 0.71762 | 2.4384 | 0.1683
150 | 168.3 | 0.71762 | 2.4384 | 0.1683
125 | 141.3 | 0.66361 | 1.8288 | 0.1524
114 | 114.3 | 0.60961 | 1.524 | 0.1524
110 | 114.3 | 0.60961 | 1.524 | 0.1524
108 | 114.3 | 0.60961 | 1.524 | 0.1524
114.3 | 114.3 | 0.60961 | 1.524 | 0.1524
100 | 114.3 | 0.60961 | 1.524 | 0.1524
89 | 88.9 | 0.55881 | 1.0668 | 0.1524
88.9 | 88.9 | 0.55881 | 1.0668 | 0.1524
80 | 88.9 | 0.55881 | 1.0668 | 0.1524
65 | 73 | 0.52701 | 0.9144 | 0.1524
60 | 60.3 | 0.50161 | 0.6096 | 0.1524
60.3 | 60.3 | 0.50161 | 0.6096 | 0.1524
57 | 60.3 | 0.50161 | 0.6096 | 0.1524
50 | 60.3 | 0.50161 | 0.6096 | 0.1524
48.3 | 48.3 | 0.4776 | 0.4572 | 0.1524
50.2 | 48.3 | 0.4776 | 0.4572 | 0.1524
45 | 48.3 | 0.4776 | 0.4572 | 0.1524
40 | 48.3 | 0.4776 | 0.4572 | 0.1524
42.2 | 42.2 | 0.4654 | 0.4572 | 0.1524
38 | 42.2 | 0.4654 | 0.4572 | 0.1524
32 | 42.2 | 0.4654 | 0.4572 | 0.1524
33 | 33.4 | 0.4478 | 0.3048 | 0.1524
33.4 | 33.4 | 0.4478 | 0.3048 | 0.1524
25 | 33.4 | 0.4478 | 0.3048 | 0.1524
26 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
26.7 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
25.5 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
25.8 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
25.15 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
25.1 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
20 | 26.7 | 0.4344 | 0.2286 | 0.1524
21.3 | 21.3 | 0.4236 | 0.1524 | 0.1524
20.8 | 21.3 | 0.4236 | 0.1524 | 0.1524
20.5 | 21.3 | 0.4236 | 0.1524 | 0.1524
22 | 21.3 | 0.4236 | 0.1524 | 0.1524
15 | 21.3 | 0.4236 | 0.1524 | 0.1524
18 | 17.1 | 0.4152 | 0.0762 | 0.1524
15.8 | 17.1 | 0.4152 | 0.0762 | 0.1524
15.5 | 17.1 | 0.4152 | 0.0762 | 0.1524
10 | 17.1 | 0.4152 | 0.0762 | 0.1524